附件

T/BSC

中国植物学会团体标准

T/BSC XXX-2026

植物室内苗期耐盐性鉴定技术规范

# Technical Specification for Evaluating Salt Tolerance

# of Plant Seedlings Under Laboratory Conditions

# （草案）

# 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

# （注：征求意见时必须保留这句话。）

# XXXX -XX-XX 发布                              XXXX -XX-XX 实施

中国植物学会 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国植物学会提出并归口。

本标准起草单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国科学院西北生态环境资源研究院、中国科学院新疆生态与地理研究所、内蒙古自治区农牧业科学院、东北林业大学。

本标准主要起草人：杨宝军、范敬伟、唐丁、潘晶、刘华威、邱晓、管清杰、王鹏程、李依莎。

植物室内苗期耐盐性鉴定技术规范

范围

本文件规定了先锋植物耐盐筛选与鉴定的测试条件、实验方法及技术指标。

本文件适用于盐碱地改良及综合利用中耐盐植物的鉴定。

规范性引用文件

ISTA. International Rules for Seed Testing 2021[S]. International Seed Testing Association, 2021.

GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》8.6.2

GB/T 1266-2006 化学试剂氯化钠

术语和定义

叶绿素荧光参数（Chlorophyll fluorescence parameters）

暗适应叶片光系统Ⅱ最大光化学效率，即可变荧光 Fv 与最大荧光 Fm 之比 （Fv/Fm）。健康植物正常取值范围为 0.79～0.83。

相对荧光参数 RF（relative fluorescence）

同一测定时期、同一胁迫浓度处理下的 Fv/Fm 与同期对照（CK）Fv/Fm 之比，按公式（1）计算。RF 消除了材料本底差异与批次误差，是本文件单点判定的核心指标。

RF ＝ Fv/Fm 处理 ÷ Fv/Fm CK　………………………………（1）

单点耐盐等级（Single-site salt tolerance rating）

某一材料在某一胁迫浓度下的耐盐等级，由荧光判定等级与表型判定等级取较劣者确定。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CK：对照（Control）

RF：相对荧光参数（Relative fluorescence）

PSⅡ：光系统Ⅱ（Photosystem Ⅱ）

Fv/Fm：叶绿素荧光参数 （Chlorophyll fluorescence parameters）

试验设计

### 5.1 鉴定设施

### 5.1.1 育苗盒及托盘

### 育苗盒（8cm ×8cm×8cm）及托盘（54 cm ×28 cm ×7 cm），每托盘可放18个育苗盒。

### 5.1.2 基质

### 蛭石颗粒大小3-6 mm。

### 5.1.3 设置培养条件

### 人工气候室内设置培养条件为 25℃± 2℃，光照强度>1200 lx，光照 16 h / 黑暗 8 h，湿度 55%± 5%。

### 5.1.4 叶绿素荧光仪

### 叶绿素荧光成像仪。

### 5.2 供试材料及培养

等量蛭石装入塑料盒内，每个材料播种 10-30 粒种子，具体数量根据筛选材料的特征决定，覆蛭石 2 cm （蛭石颗粒大小3-6 mm），每个托盘（54 cm ×28 cm ×7 cm）放 18 个育苗盒（8 cm×8 cm ），托盘内加入 5 L 底水。待幼苗长出约两片真叶，选取生长状况一致、无病虫害的健康植株。

### 5.3　胁迫浓度梯度

采用氯化钠（NaCl）单盐胁迫，设置对照（CK，0 mmol/L）及 8 个浓度梯度：50、100、150、200、300、400、600、800、1000 mmol/L。浓度间隔覆盖从低盐胁迫到高盐胁迫区间。盐溶液以去离子水配制的 1×霍格兰德营养液作为基础液，按上述浓度配制。

### 5.4　胁迫处理

采用底部浇灌方式施加盐胁迫溶液，整个周期使用不低于 5 L 对应盐浓度溶液，处理周期不少于 7 周，期间一直是对应盐溶液处理，不做复水操作。

### 5.5　表型观察

自胁迫处理开始至处理结束后，每周拍照 1 次，不少于 6 周。

### 5.6 长势等级评定

整盆试验，采用目视估测，依据表 1 对每一材料每一浓度处理的植株群体进行长势等级判定。判定应以对照（CK）同期长势为参照基准。每一材料列出对应处理下得长势等级。

### 表 1　长势等级标准

| 形态描述 | 判断依据 | 长势等级 |
| --- | --- | --- |
| 全株正常，叶色深绿，无枯叶 | 与同期 CK 无肉眼可见差异 | I（轻度） |
| 长势基本正常，叶尖轻微黄化 | 枯叶率＜ 10% ，相对株高 ≥0.75 | II（中度） |
| 株高明显受抑，叶色变浅，少数枯叶 | 枯叶率 10% ～ 40% ，相对株高 0.50 ～ 0.75 | III（重度） |
| 生长停滞，近半叶片枯黄，仅心叶存活 | 枯叶率 40% ～ 70% ，相对株高＜ 0.50 | IV（枯萎） |
| 严重萎蔫，逾七成叶片枯死，濒死 | 仅剩基部绿色组织或无绿色组织 | IV（死亡） |

## 5.7 叶绿素荧光参数测定

### 分别于胁迫处理后第 4-6 周测定，以耐盐表型及植株高度适合叶绿素荧光仪为参考。测定前对叶片进行暗适应，暗适应时间不少于 20 min。整盆植株叶测定。同批次测定应在同一时段内完成，避免光强与温度波动影响。对照（CK）Fv/Fm 应不低于 0.70。Fv/Fm 测定值为 0 时，判定为植株死亡，应与存活记录核对确认。若植株干枯表型值记录，可不测叶绿素荧光参数。

耐盐性评价

### 6.1 判定原则

对每份材料在单一盐胁迫浓度下评定单点耐盐等级，综合表型长势等级、绝对阈值Fv/Fm和相对荧光参数 RF判定耐盐等级，选取较差等级作为该浓度下材料的单点耐盐等级。

### 6.2 等级划分

单点耐盐等级划分为强耐盐、耐盐、中耐盐、敏感、极敏感五级，判定阈值见表 2。

### 表 2　单点耐盐等级判定阈值

| 耐盐等级 | 相对阈值 RF （处理 /CK ） | 绝对阈值 Fv/Fm | 长势等级 | 胁迫表征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强耐盐 | ≥0.90 | ≥0.70 | I（轻度） | 无可见胁迫 |
| 耐盐 | 0.75 ～ 0.90 | 0.55 ～ 0.70 | II（中度） | 叶尖轻微黄化 |
| 中耐盐 | 0.50 ～ 0.75 | 0.35 ～ 0.55 | III（重度） | 株高受抑、叶色变浅 |
| 敏感 | 0.25 ～ 0.50 | 0.10 ～ 0.35 | IV（枯萎） | 近半叶片枯黄 |
| 极敏感 | <0.25 | <0.10 | VI（死亡） | 全株死亡 |